|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektinformation, *lägg till information om ditt ärende.* **Datum för kontrollplan**:  **Fastighetsbeteckning**:  **Projektets organisation**: *vem kommer utföra arbetet och vad kommer de utföra?*  **Beskrivning av projektet**: Enkel tillbyggnad.  **Anmälningar till byggnadsnämnden**: Ansökan om slutbesked.  **Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök**: Krävs inte.  **Kontrollansvarig**: Krävs inte.  **Gällande lagstiftning**: BBR 29 och EKS 12 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Byggavfall | Återbruk | Återvinning | Energiutvinning /förbränning | Deponi | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   *Fyll i vilket avfall som du tror kommer uppstå samt hur du kommer hantera det.* |

### Kontrollpunkter, *lägg till och ta bort kontrollpunkter vid behov.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAD ska kontrolleras?** | **HUR utförs kontrollen?** | **MOT VAD sker kontrollen?** | **VEM utför kontrollen?** | **Krav** | **Hur ska kontrollen dokumenteras** | **När sker kontrollen** | **SIGNATUR och DATUM när kontrollerna är utförda** |
| Material/produkten har rätt egenskaper | Visuellt | Produktblad | Byggherren | BBR 2:1 | Signatur till höger | Innan montage |  |
| Infästning mot/mellan olika byggnadsdelar | Visuellt | Teknisk beskrivning | Byggherren | EKS | Signatur till höger | Innan nästa moment påbörjas |  |
| Att friskluftsventil inte tar in luft genom tillbyggnaden | Visuellt | Befintligt fasad | Byggherren | BBR 6:2525 | Signatur till höger | Innan byggnation påbörjas |  |
| Brandspridning mot annan brandcell i samma byggnad | Visuellt | Teknisk beskrivning /Ritning | Byggherren | BBR 5:537 | Signatur till höger | När åtgärden är färdigställd |  |
| Brandspridning mot annan brandcell i annan byggnad | Visuellt | Teknisk beskrivning /Ritning | Byggherren | BBR 5:611 | Signatur till höger | När åtgärden är färdigställd |  |
| Säkerhetsglas | Visuellt | Produktblad samt leveranskvitto | Byggherren | BBR 8:35 | Signatur till höger | Vid leverans |  |
| Att nivåskillnad mellan bostadshuset och tillbyggnaden inte ökas | Mätning | Befintlig dörröppning och grundläggning | Byggherren | BBR 3:5111 | Signatur till höger | Innan byggnation påbörjas |  |
| Härmed ansöker jag om slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Handlingar enligt kontrollplanen, startbeskedet och/eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och är bifogade.  Signatur, datum och namnförtydligande  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | |